## 耗材需求目录
调研目录二
序号 | 通用名 | 技术要求 | 单位
1 | 灸垫 | 1、通过灸材的电加温，对人体产生温热作用施灸于人体穴位 2、规格型号：48mm/贴 | 贴
2 | 粒针 | 1、适用:中医耳穴刺激的治疗。 2、组成部件：贴纸、王不留行籽。 | 盒
3 | 内热针具 | 1、适用：人体体表穴位（含耳穴）不同深度的侵入式刺激及供软组织损伤性病变和骨关节病变非直视下松解术用。 2、包含型号：内热针、内热小针刀、内热刃针。 3、可配合内热式针灸治疗仪使用。 4、规格型号：0.7mm*80mm | 支
4 | 无烟艾条 | 1、适用：艾灸治疗。 2、组成成分：艾叶，榆白皮。 3、规格型号：14mm*120mm | 盒
5 | 医用纱布块A | 1、适用:临床护创、吸湿用。 2、材质：普通脱脂棉纱布经裁切折叠制成。 3、消毒要求：灭菌。 4、规格型号：8cm*8cm*8层 | 张
6 | 医用纱布块B | 1、适用：临床护创、吸湿用。 2、材质：X射线可探测组件脱脂棉纱布经裁切折叠制成。 3、消毒要求：灭菌。 4、规格型号：30cm*40cm | 张
7 | 医用纱布绷带 | 1、材质：脱脂棉纱布。 2、适用：对创面敷料或肢体提供束缚力，起到包扎、固定作用。 3、消毒要求：环氧乙烷灭菌，一次性使用。 4、规格型号：10cm*600cm | 个
8 | 透气胶带A | 1、适用：三伏贴治疗用。 2、带状或片状粘贴材料。 3、对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。 4、不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 5、规格型号：6cm*7cm | 个
9 | 透气胶带B | 1、适用：三伏贴治疗用。 2、带状或片状粘贴材料。 3、对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。 4、不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 5、规格型号：7cm*7cm | 个
10 | 医用胶带A | 1、组成：背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。 2、消毒要求：非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 3、适用于:将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位 4、规格型号：1.25㎝*914㎝ | 卷
11 | 医用胶带B | 1、组成：背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。 2、消毒要求：非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 3、适用于:将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位 4、规格型号：2.5㎝*914㎝ | 卷
12 | 丝绸布胶带A | 1、非无菌提供，一次性使用。 2、适用：对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。 3、规格型号：7.6cm*9.1m | 卷
13 | 丝绸布胶带B | 1、组成：纺织加工而成的卷状的材料。 2、适用：对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。 3、消毒要求：非无菌提供，一次性使用。 4、规格型号：2.5cm*9.14m | 卷
14 | 医用透气胶粘带 | 1、背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。 2、非无菌提供，一次性使用。 3、适用:将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 4、规格型号： 1.2cm*9.1m | 卷
15 | 医用打印胶片A | 1、适用：作为诊断依据的超声等医学影像的记录。 2、组成：聚酯 (PET)片基与防静电层、吸墨层 (二氧化硅、氧化铝、吸附墨水或墨粉)。 3、规格型号：14英寸*17英寸 | 张
16 | 医用打印胶片B | 1、适用：作为诊断依据的超声等医学影像的记录。 2、组成：聚酯 (PET)片基与防静电层、吸墨层 (二氧化硅、氧化铝、吸附墨水或墨粉)。 3、规格型号：8英寸*10英寸 | 张
17 | 非织造布医用手术包 | 1、组成：洞巾.200*330cm 1张、治疗巾.50*80cm 6张、U型铺单.180*220cm 2张、器械盘套.50*70cm 1个。 2、适用：手术室术中用。 3、消毒要求：灭菌、一次性使用。 | 件
18 | 非织造布医用手术衣 | 1、组成：木浆水刺布或SMS三层复合布等非织造布制成。 2、适用：进入手术室的医务人员穿着 3、规格型号：加强防水型 L号 | 套
19 | 一次性使用医用手术衣 | 1、适用：防止工作人员身体上的皮屑弥散到开放的手术创面和手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用，可防水。 2、组成：前身、后身、袖子、系带。 3、灭菌方式：环氧乙烷灭菌。 4、外包装≤60件/箱。 | 件
20 | 一次性使用手术衣 | 1、组成： 标准性能：SMS无纺布或水刺无纺布制作而成， 高性能：复合无纺布制作而成。 2、手术室使用。 3、消毒要求：灭菌 4、规格型号：130*150 | 件
21 | 隔离衣 | 1、材质：非织造布为主要原料制成。 2、消毒要求：非无菌提供。 3、适用：医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离用。 4、规格型号：反穿式、L | 套
22 | 医疗废液收集装置 | 1、适用：临床吸痰等治疗用，用于收集痰液、引流液等。足接入墙吸式负压接口 2、组成：器身、调节器组、连接接头、连接管。 不包括负压泵.负压源。 3、规格型号：5L | 套
23 | 纱布绷带A | 1、适用：对创面敷料或肢体提供束缚力，起到包扎、固定作用。 2、材质：脱脂棉纱布。 3、规格型号：10cm*600cm | 个
24 | 纱布绷带B | 1、适用：对创面敷料或肢体提供束缚力，起到包扎、固定作用。 2、材质：脱脂棉纱布。 3、规格型号：8cm*600cm | 个
25 | 纱布绷带C | 1、适用:对创面敷料或肢体提供束缚力，起到包扎、固定作用。 2、材质：脱脂棉纱布。 3、规格型号：6cm*600cm | 个
26 | 医用棉纱垫 | 1、组成：Ⅰ型由两层医用脱脂纱布中间夹医用脱脂棉剪裁或和缝制而成辰长方形或方形敷料，无切边外露，四周缝合，角部可缝制一根垫带。 2、Ⅱ型由医用脱脂棉剪裁或和缝制而成的长方形或方形敷料 3、适用：临床护创，吸湿用。 4、规格型号：无菌、非无菌两种。15cm*25cm | 片
27 | 医用纱布块 | 1、材质：Ⅰ型：由普通脱脂棉纱布经裁切折叠制成。 Ⅱ型：由 X 射线可探测组件脱脂棉纱布经裁切折叠制成。 2、适用：于临床护创、吸湿用。 3、 规格型号：28cm*28cm | 片
28 | 创可贴 | 1、组成：由涂胶基材、吸收性敷垫、防粘连层和可剥离的保护层。 2、适用：:小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面的急救及临时性包扎。 3、 规格型号：外包装≤100贴/盒。 | 贴
29 | 医用高分子夹板A | 1、组成：由玻璃纤维或聚氨酯纤维和聚氨酯胶覆以非织造布组合而成。 2、适用：骨折外固定。 3、规格型号：7.5cm*30cm | 袋
30 | 医用高分子夹板B | 1、组成：由玻璃纤维或聚氨酯纤维和聚氨酯胶覆以非织造布组合而成。 2、适用：骨折外固定。 3、规格型号：7.5cm*90cm | 袋
31 | 医用高分子夹板C | 1、组成：由玻璃纤维或聚氨酯纤维和聚氨酯胶覆以非织造布组合而成。 2、适用：骨折外固定。 3、规格型号：10cm*50cm | 袋
32 | 医用高分子夹板D | 1、组成：由玻璃纤维或聚氨酯纤维和聚氨酯胶覆以非织造布组合而成。 2、适用：骨折外固定。 3、规格型号：12.5cm*75cm | 袋
33 | 医用高分子夹板E | 1、组成：由玻璃纤维或聚氨酯纤维和聚氨酯胶覆以非织造布组合而成。 2、适用：骨折外固定。 3、规格型号：12.5cm*115cm | 袋
34 | 医用拐杖 | 1、适用：行动障碍患者的辅助行走或站立，进行康复训练。 2、组成：支架、弹珠或螺栓、握把、胶垫、螺丝、腋托。 3、材质：支架材质为铝合金。 4、规格型号：调节型 | 副
35 | 一次性使用呼吸过滤器 | 1、组成：过滤器上盖（咬口）、下盖由丙烯腈-丁二烯材料制成，过滤膜由聚丙烯纤维材料制成。 一体式过滤器。 2、适用：呼吸机、麻醉机或肺功能检查设备配套使用，用于过滤0.5μm以上微粒。 | 个
36 | 运动护具 | 1、适用：保护肘关节，避免损伤 2、所含规格至少包括：S 、M | 个
37 | 魔术贴扣带A | 1、适用：低温支具固定 1、材料：尼龙复合材料； 2、颜色：白色 3、规格：长25mm*宽25mm 4、特点：一面带有进口背胶 | 包
38 | 魔术贴扣带B | 1、适用：定制支具使用， 2、材料：尼龙复合材料 2、规格： 38mm X 45cm | 包
39 | 汤济过滤袋 | 1、适用：各类中药汤剂热制过程中的滤渣处理， 2、规格型号：330mx450mm | 个
40 | 检查手套（丁腈手套） | 1、组成：由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制成。 2、消毒要求：无菌包装。 3、适用：医疗检查、治疗等过程中穿戴。 4、规格型号：XS、S、M、L | 双
41 | 弹力绷带A | 1、组成：纺织加工而成的卷状的材料。 2、适用：对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。 3、消毒要求：非无菌提供，一次性使用。 4、规格型号：7.5cm*4.5m | 卷
42 | 弹力绷带B | 1、组成：带状弹性材料，不与创面直接接触。 2、适用：对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 3、规格型号：7.5cm*360cm | 卷
43 | 弹性绷带 | 1、组成：由锦纶、涤纶、氨纶/橡胶、棉、涤棉、涤粘、腈纶、粘胶材料选配制成。 2、适用:对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 3、规格型号：7.5cm*450cm | 卷
44 | 水银体温计 | 1、适用：测量人体的腋下温度测量用。 2、三角型，棒式。 | 支
45 | 负压引流器 | 1、组成：一个透明的容器;一个负压源;一个橡胶管或软管;一个伤口敷料 2、材料要求：溢流保护装置符合YY0636. 3标准的要求，空气泄漏符合YY0636.3标准的要求。 3、适用：向外引出并收集体内液体。 4、规格至少包含：软袋，止溢型，2000ml /套。 | 套
46 | 医用骨折固定夹〔桡骨下端夹板〕 | 1、适用：骨科创伤手术配套工具，适用于骨折外固定。 2、规格型号：小号 中号 大号〔成人、儿童〕 | 副
47 | 医用骨折固定夹〔前臂夹板〕 | 1、适用：骨科创伤手术配套工具，适用于骨折外固定。 2、规格型号：小号 中号 大号〔成人、儿童〕 | 副
48 | 医用骨折固定夹〔带柱托板〕 | 1、适用：骨科创伤手术配套工具，适用于骨折外固定。 2、规格型号：小号 中号 大号〔成人、儿童〕 | 副
49 | 医用骨折固定夹〔超肩外科颈夹板〕 | 1、适用：骨科创伤手术配套工具，适用于骨折外固定。 2、规格型号：小号 中号 大号〔成人、儿童〕 | 副
50 | 医用骨折固定夹〔胫腓骨夹〕 | 1、适用：骨科创伤手术配套工具，适用于骨折外固定。 2、规格型号：小号 中号 大号〔成人、儿童〕 | 副
51 | 医用固定带〔颈椎固定带〕 | 1、适用：骨折外固定或手术后固定，间接作用于创面，起到治疗或辅助治疗的目的。 2、规格型号：均码 | 个
52 | 医用固定带〔增强型腰围〕 | 1、适用：骨折外固定或手术后固定，间接作用于创面，起到治疗或辅助治疗的目的。 2、规格型号：小号 、中号 、大号 | 个
53 | 医用固定带〔医用胸腹带〕 | 1、适用：骨折外固定或手术后固定，间接作用于创面，起到治疗或辅助治疗的目的。 2、规格型号：小号 、中号 、大号、加大号、加加大号 | 个
54 | 医用固定带〔下肢牵引带〕 | 1、适用：骨折外固定或手术后固定，间接作用于创面，起到治疗或辅助治疗的目的。 2、规格型号：小号 、中号 、大号 | 个
55 | 医用固定带〔护踝〕 | 1、适用：骨折外固定或手术后固定，间接作用于创面，起到治疗或辅助治疗的目的。 2、规格型号：均码 | 个
56 | 医用固定带〔护腕〕 | 1、适用：骨折外固定或手术后固定，间接作用于创面，起到治疗或辅助治疗的目的。 2、规格型号：均码 | 个
57 | 医用固定带〔弹力腰围〕 | 1、适用：骨折外固定或手术后固定，间接作用于创面，起到治疗或辅助治疗的目的。 2、规格型号：小号 、中号 、大号、加大号 | 个
58 | 医用固定带〔布护腰〔二个口袋〕〕 | 1、适用：骨折外固定或手术后固定，间接作用于创面，起到治疗或辅助治疗的目的。 2、规格型号：小号 、中号 、大号 | 个
59 | 医用固定带〔布护腰〔一个口袋〕〕 | 1、适用：骨折外固定或手术后固定，间接作用于创面，起到治疗或辅助治疗的目的。 2、规格型号：小号 、中号 、大号 | 个
60 | 医用固定带〔布护膝〕 | 1、适用：骨折外固定或手术后固定，间接作用于创面，起到治疗或辅助治疗的目的。 2、规格型号：小号 、中号 、大号 | 个
61 | 医用固定带〔布护肩〕 | 1、适用：骨折外固定或手术后固定，间接作用于创面，起到治疗或辅助治疗的目的。 2、规格型号：小号 、中号 、大号 | 个
62 | 医用骨折固定夹〔指骨〕 | 1、骨科创伤手术配套工具，适用于骨折外固定。 2、规格型号：均码 | 个
63 | 镜套 | 1、材质：聚碳酸酯或PCT材质制成。 2、消毒要求：非无菌。 3、适用：耳部检查隔离，预防交叉感染用。 | 个
64 | 护膝（直筒式） | 1、适用：保护膝盖 2、所含规格至少包括：XXL | 个
65 | 护膝（捆绑式 ） | 1、适用：保护膝盖 2、所含规格至少包括：L | 个
66 | 护踝（捆绑式 ） | 1、适用：保护脚踝 2、所含规格至少包括：L | 个
67 | 护踝（直筒式） | 1、适用：保护脚踝 2、所含规格至少包括：S、M、L、XL | 个
68 | 医用固定带A | 1、适用：骨折、扭伤使用维持受伤部位的固定。 2、材质：玻璃纤维。 3、规格型号：5cm*360cm。 | 卷
69 | 医用固定带B | 1、适用：骨折、扭伤使用维持受伤部位的固定。 2、材质：玻璃纤维。 3、规格型号：7.5cm*360cm。 | 卷
70 | 医用固定带C | 1、适用：骨折、扭伤使用维持受伤部位的固定。 2、材质：玻璃纤维。 3、规格型号：10cm*360cm。 | 卷
71 | 腰椎固定带 | 1、组成：复合布、松紧带、塑料配件、金属配件、粘扣、织带、皮革制成。 2、适用：腰椎骨折或软组织等损伤的外固定，通过对患者腰部的支撑固定，限制腰部和腰骶关节活动，减少腰部负荷。 3、消毒要求：非无菌。 4、规格型号：M、L、XL | 个
72 | 臂外展固定器 | 1、组成：复合布、粘扣、塑料配件、金属配件、海绵、握力球。 2、非无菌提供。 3、适用：上肢骨折、手术后、软组织损伤等的外固定。 4、规格型号：S、M、L、 | 个
73 | 可调式固定支具A | 1、适用：对人体踝足关节固定，支撑。 2、规格型号：M | 支
74 | 可调式固定支具B | 1、适用: 对人体膝关节固定，支撑。 2、规格型号： 均码 | 个
75 | 颈托A | 1、组成：织造布、 粘扣、塑料配件、 泡沫板、皮革、海绵制成。 2、消毒要求：非无菌提供。 3、适用：颈部骨折或软组织等损伤的外固定。 4、型号：婴儿型 | 个
76 | 颈托B | 1、组成：泡沫板等制成。 2、消毒要求：非无菌提供。 3、适用：颈部固定时夹持骨骼固定或支撑。 4、规格型号：儿童型 | 个
77 | 颈托C | 1、组成：高分子泡沫板、粘扣、尼龙带、太空革、铝合金板、铁板、不锈钢板、尼龙带、工程塑料、可粘性针织布料复合海绵、铁质支撑杆、铆钉加工制成。 2、适用：颈部固定时夹持骨骼固定或支撑。 3、规格型号：成人型 S、M、L | 副
78 | 医用外固定支具A | 1、适用于:胫腓超踝固定 2、型号规格：S左、右， M左、右， L左、右 | 支
79 | 医用外固定支具B | 1、组成：采用泡沫板等制成。 2、消毒要求：非无菌提供。 3、适用：骨折固定时夹持骨骼固定或支撑。 4、规格型号： 婴儿型、儿童型 S、M、L | 个
80 | 医用外固定支具C | 1、材质：PUR高密度海绵，自粘力丝光绒面料缝制而成，内装3-4根厚度3mm经时效、氧化处理的6063高强度铝合金支条。 2、适用：膝部下肢固定时夹持骨骼固定或支撑。 3、规格型号： S、M、L | 个
81 | 医用固定带（颈椎固定带） | 1、组成：玻璃纤维、聚酯纤维等高分子材料，铝合金、石膏粉、纱布、非织造布等制成。 2、非无菌提供，不予体内使用的医疗器械连接。 3、适用：骨折或软组织等损伤的外固定 4、型号：儿童型 | 个
82 | 医用手臂吊带 | 1、组成：复合布、织造布、塑料配件、金属配件、粘扣、皮革、木板制成。 2、适用:前臂骨折或软组织等损伤的外固定。 3、所供产品规格至少包含：成人型：S 、M 、 L / 儿童型 | 个
83 | 医用固定带A | 1、适用：腰椎骨折或软组织等损伤的外固定。 2、所供产品规格至少包含：S 、L 、XL、 XXL | 个
84 | 医用固定带B | 1、适用：足部骨折或软组织等损伤的外固定。 2、所供产品规格至少包含：S前、后 M 前、后 L 前、后 | 个
85 | 足部固定器 | 1、适用：对人体足部的外固定或支撑。 2、规格:儿童型、成人型 | 双
86 | 医用高分子夹板-低温热塑板 | 1、软化时间：≤3min硬化时间：≤5min软化后拉长10cm,硬化后再软化伸长量小于5cm,硬度在40-70D(ShoreD) 2、适用：低温支具制作。 3、规格型号：920*610*3.2mm | 片
87 | 浮标式氧气吸入器 | 1、组成：氧气输出接口、安全阀、氧压力表、流量管、流量调节阀、潮化瓶。 2.适用：连接氧气瓶吸氧用。 | 套
88 | 墙式氧气吸入器 | 1.组成：氧气输出接口、安全阀、流量管、流量调节阀、潮化瓶。 2.适用：患者氧气吸入。 | 套
89 | 氧气连接管 | 1、组成：氧气管。 2、非灭菌供应。 3、适用于氧源与简易呼吸器连接。 4、型号：2米/支 | 支
90 | 胃灌洗管 | 1、材质：PVC材料制成。 2、一次性使用。 3、适用：强制灌洗胃肠时使用。 4、规格型号：9.33mm(28FR) 附咬口器 5、适配于自动洗胃机 SC-111型 | 根
91 | 无菌皮肤记号笔 | 1、适用：外科手术、放射治疗和皮肤治疗等情况时在病人皮肤上作标记和定位。 2、紫色，单头。 3、型号： 1.0mm | 支
92 | 无菌手术刀片 | 1、材质：GB/T1298中规定的T10、林料或GB/11299中规定的Cr06材料以及适合于制造刀片的材料。 2、适用：安装在手术刀柄上，作切割软组织用。 3、规格型号：10#、 11#、15#、20# | 片
93 | 吸引调节阀(医疗废液收集装置） | 1、废液收集装置的工作压力为-0.02至 -0. 07Mpa (可调) ;废液收集装置流量为0至30L/min(可调)。 2.适用：手术室医疗废液、洗胃机洗胃时医疗废液、吸痰机痰液、妇科冲洗液以及各种引流手术引流液体的收集。 | 个
94 | 咬嘴 | 1、材质：聚乙烯材料。 2、适用：口腔手术或检查时维持患者的开口状态及维持口腔和咽部通气道，防止非预期咬合。 3、规格型号：10# 红色 | 支
95 | 一次性使用备皮包 | 1、双面刀片。 2、适用：患者手术、检查前皮肤准备用。 | 把
96 | 钙石灰 | 1、组成：85%氢氧化钙和15%的水份、粘合剂及指示剂。不含氢氧化钾和氢氧化钠。 1）多孔疏松状结构的大小均匀颗粒，应无污染、无杂色。 2）钙石灰含达旦黄或乙基紫变色指示剂，使用前呈粉红色或白色颗粒，吸收二氧化碳后，由粉红色变白色，或由白色变紫色。 3）颗粒大小：钙石灰的颗粒直径应为3.5 mm±1.0 mm。 4）粉尘含量不得超过2%。 5）颗粒硬度：钙石灰颗粒耐受直径7.9 mm的钢珠压迫后，用孔径为0.45mm的药筛过筛，不能通过部分,不得少于80%。 6）吸湿力 ：钙石灰敞开放置24小时，增加的重量不得超过7.5%。 7）二氧化碳吸收力 ：钙石灰的二氧化碳吸收力应大于19%。 8）干燥失重：钙石灰在105℃干燥2小时，减失重量应≤15%。 | 桶
97 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 1、组成：天然橡胶材,扯断力最小值不小于12. 5牛顿，扯断伸长率不小于700%，300%定 伸负荷最大值不大于2. 0牛顿。 2、消毒要求：无菌提供，一次性使用。 3、适用:用于戴在手术人员手上，以防止皮屑、细菌传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。 4、规格型号：6.5、7、7.5、8 | 双
98 | 一次性使用无菌医用丁腈检查手套 | 1、组成：丁腈胶经搅拌、硫化成型工序加工而成， 2、消毒产品：环氧乙烷灭菌。 3、适用：戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。 4、规格型号：6.5、7、7.5、8 | 双
99 | 一次性使用无菌医用聚氯乙烯检查手套 | 1、组成：采用丁腈胶经搅拌、硫化成型工序加工而成， 2、消毒要求：环氧乙烷灭菌。 3、适用:戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。 4、规格型号：S 、 M 、L、 | 双
100 | 一次性使用医用PVC手套 | 1、组成：以PVC (聚氯乙烯树脂),增塑剂为主要原料经烘烤加工而成。 2、适用：戴在医生手上或手指上对患者 3、规格型号：S、 M 、L | 双
101 | 医用薄膜手套 | 1、组成:用LDPE -低密度高压聚乙稀经吹塑、模压制成。 2、无渗漏，其AQL值≤2.5,细菌菌落总数≤200cfu/g,真菌菌落总数≤100cfug;不得检出大肠菌群和致病性化脓菌。 3、适用:医疗机构在医疗检查时用。 4、规格型号： M 、L | 双
102 | 医用冰袋 | 1.组成:内容物：尿素、纯净水，二者结合溶解产生制冷效果。 2、耐压性能：能承受 50KG 压力无渗漏持续时间 5min。一次性速冷袋对皮肤无刺激反应。 3、适用：物理退热、冷敷理疗。仅用于闭合性软组织 | 袋
103 | 一次性使用引流袋 | 1、组成：聚氯乙烯，由接头、引流管、防倒流膜、贮液袋、排液管和排放阀等组成。 2、适用：向体外引出并收集体内液体。 3、所供产品规格至少包含：抗返流型 1000ml | 只
104 | 医用棉签A | 1.组成：由棉头和签杆组成。其中，棉头采用医用脱脂棉制成，签杆采用竹签制成。执行YY/T 0330-2015标准。 2、消毒要求：环氧乙烷灭菌。 3、适用:临床外科清洁皮肤、处理伤口、涂抹药水起辅助作用的工具。 4、规格型号：10支/包 | 10支/包
105 | 医用棉签B | 1.组成：由棉头和签杆组成。其中，棉头采用医用脱脂棉制成，签杆采用竹签制成。执行YY/T 0330-2015标准。 2、消毒要求：环氧乙烷灭菌。 3、适用:临床外科清洁皮肤、处理伤口、涂抹药水起辅助作用的工具。 4、规格型号：50支/包 | 50支/包
106 | 棉签 | 1、材质：棉头由医用脱脂棉制成。签含棉量:≥15g。 2、消毒要求：环氧乙烷灭菌，无菌。 3、适用：妇科各类清洁、消毒工作。 4、规格型号：10支 /袋 | 袋
107 | 医用橡皮膏A | 1、剥离强度不低于1.1N/cm; 持粘性不大于2.0mm等。 2、组成：以织物(棉布或化纤布)为基材，涂上氧化锌与橡胶为原料的膏浆制成。具有一定粘性。 3、适用：对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。。 4、所供产品规格至少包含：1cm*1000cm | 筒
108 | 医用橡皮膏B | 1、剥离强度不低于1.1N/cm; 持粘性不大于2.0mm等。 2、组成：以织物(棉布或化纤布)为基材，涂上氧化锌与橡胶为原料的膏浆制成。具有一定粘性。 3、适用：对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。 4、所供产品规格至少包含： 有衬垫 26cm×500cm | 筒
109 | 一次性使用胃镜检查包 | 1、组成:咬口、弯盘、薄膜手套,叠片、医用检查垫,纱布叠片,集液袋,一次性使用橡胶检查手套。 2、适用:辅助胃镜检查使用 3、型号：II型 | 个
110 | 一次性使用无菌医用帽 | 1、材质：条形，采用符合FZ/T64005-2011 《卫生用薄型非织造布》标准要求的非织造布，经超声波焊接而成，帽沿应平行包裹弹力橡筋。无菌 2、适用：临床医护人员在医疗过程中佩戴使用。 | 个
111 | 一次性使用医用单A | 1、组成：由一层覆膜非织造布制成。 2、消毒要求：环氧乙烷灭菌，一次性使用。 3、适用：产品供临床护理时使用。 4、所供产品规格至少包含：100*100cm | 包
112 | 一次性使用医用单B | 1、材质：复膜或非复膜非织造布材料。 2、消毒要求：灭菌。 3、适用:临床护理时铺垫使用。 4、所供产品规格至少包含：双松紧 210*90cm | 包
113 | 一次性使用引流管 | 1、材质：硅橡胶为原材料 2、组成：由接管和引流管管体组成 3、消毒要求：环氧乙烷灭菌。 4、适用：临床外科引流用。 5、至少包含规格：F14、F18 加接头 | 支
114 | 一次性使用治疗巾 | 1、组成：由腹膜卫生用薄型非织造布制成。 2、消毒要求：经环氧乙烷消毒，一次性使用。 3、适用:供临床治疗时使用 4、规格型号： 80*60 | 张
115 | 一次性吸引管 | 1、组成：由软管和连接件组成。 2、作用：在引流导管与引流装置之间连接，使之组成密闭的引流系统。不直接接触人体。 3、消毒要求：非无菌提供，一次性使用，不在内窥镜下使用。 4、适用：手术中、手术后的血水、废液引流、吸引使用。 5、规格型号：IV型 | 套
116 | 医用超声耦合剂A | 1、组成：产品为水性高分子凝胶型制剂。产品组分中不应包含硅油、矿物油和其他导致硅橡胶溶胀和损坏的物质。产品中所含醇类化合物仅限于丙二醇、丙三醇(甘油)和聚乙二醇。 2、用于探头与患者之间的超声耦合剂。(不具备消毒作用) 3、所供产品规格至少包含：2.5kg | 桶
117 | 医用超声耦合剂B | 1、材质：无色或浅色透明凝胶状，无不溶性异物。pH值：5.5～8.0。 2、作用：无不溶性异物超声诊断或治疗操作中，充填或涂敷于皮肤-黏膜与探头（或治疗头）辐射面之间，用于透射声波的中介媒质。 2、适用:改善探头与患者之间的超声耦合效果，用于完好皮肤上。 3、所供产品规格至少包含：250ml | 瓶
118 | 医用棉片 | 1、组成：由医用脱脂棉或者水刺脱脂棉制成，可在棉片的一端边缘用黑丝线或者X光线穿出固定。 2、适用：手术时止血、吸收渗血和渗液。 3、规格型号：7cm*2.5cm | 片
119 | 医用冷敷贴 | 1、组成：陈温物质和各种形式的处套及固定器具组成。 2、适用：人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 3、规格型号：7.5cm*450cm自粘型 | 卷
120 | 湿化瓶通气管 | 1、适用：临床患者吸氧时使用 | 根
121 | 吸引管（吹吸管） | 1、组成：由管身和接头组成 2、适用：外科手术时冲洗手术部位和吸引废液 3、规格型号：2.0蓝色 3.0粉色 | 支
122 | 压舌板 | 1、组成：木质材料制成。 2、适用：检查时压低舌部。 3、规格型号：150x18x1.6mm | 支
123 | 医用防雾防溅面罩 | 1、组成：由防溅片、支撑海绵和松紧带组成。具有良好的防雾功能，给治疗提供清晰的视野。双侧防雾，防静电；透明度好，在有效防护的前提下，保证操作者的可视性。符合GB14866－2006的要求。 2、消毒要求：产套头式 口罩式品无菌，环氧乙烷残留量不大于10uɡ/ɡ 3、适用：医护人员检查治疗时，阻隔体液、血液飞溅。 4、规格型号：套头式 、口罩式 | 个
124 | 温湿度表 | 1、适用：计量温湿度。 2、测量范围：温度：-10C--50℃，湿度：10%RH--90%RH。 | 个
125 | 除颤仪导电膏 | 1、适用：除颤时减少电极与皮肤之间的接触阻抗以及减轻电击可能引起的皮肤电灼伤。 2、规格型号：250g/瓶 | 瓶
126 | 利器盒A | 1、适用：收集注射器针头、小玻璃制品、刀片、缝合针等锐器。 2、材质：聚丙烯塑料。 3、封闭后无法以在不破坏利器盒的情况下打开，方形。 4、规格型号：方形 5L | 个
127 | 利器盒B | 1、适用：收集注射器针头、小玻璃制品、刀片、缝合针等锐器。 2、材质：聚丙烯塑料。 3、封闭后无法以在不破坏利器盒的情况下打开 4、规格型号：圆形 2L、1L | 个
128 | 驱血带 | 1、适用：外科手术驱血、止血用。 2、规格型号：15cm *2米/卷 | 卷
129 | 压脉带（止血带） | 1、适用：临床操作中压脉止血用。 2、材质：天然橡胶。 3、规格型号：5*7CM(30米/卷) | 米
130 | 一次性使用被套 | 1、适用：隔离防污染。一次性使用。 2、规格型号：200cm*140cm/张 | 张
131 | 一次性使用标本杯A | 1、适用：采集和保存粪便样本。 2、规格型号：40ML/只 | 个
132 | 一次性使用标本杯B | 1、适用：尿液标本的采集和保存。 2、规格型号：40ML/只 | 个
133 | 一次性使用标本杯C | 1、适用：采集和保存痰液样本。 2、消毒要求：灭菌，一次性使用。 3、规格型号：40ML/只 | 只
134 | 一次性使用枕套 | 1、适用：可隔离防污染。可隔离防污染。 2、作用：防水，无刺激、无毒。 3、规格型号：71cm*49cm/张 | 张
135 | 魔术贴钩面（魔术贴勾毛面） | 1、材质：尼龙复合材料。 2、适用：低温支具固定。 3、规格型号：长38mm 宽25m | 卷
136 | 氨纶纱套 | 1、材质：纯棉材料。 2、适用：提高上肢低温支具舒适度。 3、规格型号：8cmx20m/卷 | 卷
137 | 带背胶蓝色海绵内衬 | 1、适用：提高低温支具舒适度。 2、材质：海绵复合材料。 3、规格型号：长3.6m，宽25cm，厚2.3mm/卷 | 卷
138 | 医用康复外固定支具-硬质腰固定型 | 1、组成：低温热塑板，胸腰固定套。 2、作用：根据患者脊椎的弯曲形态制作护具。 3、规格型号：S、M、L | 个
139 | 不锈钢服药杯 | 1、材质：不锈钢 2、适用：临床病人服药使用 3、规格：40ml | 个
140 | 不锈钢药膏缸 | 1、材质：不锈钢 2、适用：放置酒精棉球,消毒棉球等 2、规格：8cm | 个
141 | 不锈钢有盖方盘 | 1、材质：不锈钢有盖方盘11.5寸有孔， 2、适用：放置酒精棉球,消毒棉球等 2、规格：11.5寸 | 个