## 口腔需求目录
调研目录三
序号 | 通用名 | 技术要求 | 单位
1 | 牙科种植导板（A） | 1、材质：高分子共聚聚酯。 2、适用：种植体种植牙冠过程中的起辅助作用。 3、消毒要求：非无菌。 4、规格型号：方形硬片1.0mm 厚/张 | 张
2 | 牙科种植导板（B） | 1、材质：高分子共聚聚酯。 2、适用：种植体种植牙冠过程中的起辅助作用。 3、消毒要求：非无菌。 4、规格型号：方形硬片1.5mm厚/张 | 张
3 | 牙科石膏 | 1、组成：蜡、树脂或石膏。 2、适用：口腔科临床印取口腔模型。 3、规格型号：1.5kg/袋。 | 袋
4 | 牙用不锈钢丝 | 1、适用：口腔科作牙合支托和牙卡环等使用。 2、材质：不锈钢材料制成。 3、规格型号：0.7mm 30g | 卷
5 | 咬合纸 （A） | 1、组成：表面涂有染料的纸， 2、适用：记录或检查牙齿咬合关系。 3、规格型号：110mm*22mm，红色 ，200张/盒。 | 盒
6 | 咬合纸（B） | 1、组成：表面涂有染料的纸， 2、适用：记录或检查牙齿咬合关系。 3、规格型号：115mm*22mm，蓝色。20张/本，10本/盒。 | 盒
7 | 脱敏糊剂 | 1、组成：二氧化硅、甘油、香精、氯化锶、硝酸钾、氟化钠、山梨醇、羧甲基纤维素钠、SM凝胶、碳酸钙、十二烷基硫酸钠、糖精钠、氯己定、水。 2、适用：牙齿表面脱敏、防龋、口腔抑菌。 3、规格型号：糊剂、120g/支。 | 支
8 | 一次性牙用镊 | 1、组成：一对尾部叠合的叶片。 2、材质：不锈钢材料。 3、非无菌提供，使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。 4、规格型号：长度145MM（双弯头/直头）， 50支/包。 | 包
9 | 暂时填充材料 | 1、组成：聚醋酸乙烯酯、半水石膏、氧化锌、液体石蜡。 2、适用：牙体缺损时的临时修复。 3、规格型号：15g/盒。 | 盒
10 | 根管充填器(侧压针) | 1、组成：由工作部分、杆组成。 机用根管器械， 2、材质：不锈钢。 3、灭菌要求：非灭菌。 4、适用：建立根管通道入口和牙齿根管冠状部分的开口，用于根管充填。 5、规格至少包含： 6支/板。 | 板
11 | 双固化树脂粘合剂 | 1、组成：本剂、催化剂， 本剂：硅烷处理的玻璃粉末、三甘醇二-2-甲基丙烯酸酯、2-丙烯酸，2-甲基-1,1-[1-(羟甲基)-1,2-乙二基]酯、1,1,1-三甲基-N-(三甲基硅烷基)硅烷胺、硅石的水解产物、玻璃纤维， 催化剂：硅烷处理的玻璃粉末、（1-甲基亚乙基）双（4,1-苯氧基-3,1-亚丙基）双甲基丙烯酸酯、2-甲基-丙烯酸-1,12-十二双醇酯、巴比妥酸钙。 2、适用：全瓷、复合材料或金属嵌体、冠嵌体、牙冠、牙桥的最终粘接；2-3单位的马里兰桥和3单位的嵌体/冠嵌体桥（磨牙症或牙周炎患者除外）的粘接；玻璃纤维桩的最终粘接；种植体基台上的全瓷、复合材料或金属修复体的最终粘接。 3、规格型号至少包含：透明色，11g/盒。 | 盒
12 | 吸唾管A | 1、材质：不锈钢或塑料材料。 2、消毒要求：非无菌提供，不锈钢吸唾管使用前由根据说明书进行灭菌或消毒。 3、适用：牙科治疗时吸取患者口腔内的血水、唾液及其他异物，配合治疗机抽吸装置使用。 4、规格型号：最大包装量≤100支/袋。 | 袋
13 | 吸唾管B | 1、材质：不锈钢或塑料材料。 2、消毒要求：非无菌提供，不锈钢吸唾管使用前由根据说明书进行灭菌或消毒。 3、适用：牙科治疗时吸取患者口腔内的血水、唾液及其他异物， 配合治疗机抽吸装置使用， | 袋
14 | 光固化复合树脂（膏体） | 1、组成：表面处理钡玻璃、α,α’-[(1-甲基亚乙基)-二(4,1-亚苯基)双[ω-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]-聚(氧-1,2-乙二基）（通称：D-2.6E)、三乙二醇二甲基丙烯酸酯（TEGDMA）、表面处理硅类填料制成。 2、适用：口腔内的牙齿窝洞、缺损的成形修复、修补人工牙冠。 3、规格型号：4g/支。 | 支
15 | 石英纤维夹板（带状夹板补充装） | 1、组成：树脂。 2、适用：松动牙齿的夹板固位，树脂冠桥或义齿基托的增强。 3、规格型号：长宽：2.5mm*80mm 5条/盒。 | 盒
16 | 双固化树脂粘接材料(防氧化) | 1、组成：Bis-GMA、三甲基丙烯酸脲烷酯、二甲基丙烯酸三甘醇酯、钡玻璃填料、钡铝氟硅酸盐玻璃、混合氧化物、氟化镱、催化剂、稳定剂、着色剂 2、适用：粘接陶瓷和树脂修复体(嵌体、高嵌体、冠、非金属粘接桥、贴面、基台构筑材料)。 3、规格：2.5g/盒。 | 盒
17 | 酸蚀剂 | 1、成分:磷酸、二氧化硅、亚甲基蓝、去离子水。 2、适用：临床口腔治疗前牙釉质酸蚀或全酸蚀。 3、规格：2.5ml/支 | 支
18 | 牙科石膏（白石膏） | 1、组成：石膏组成。 2、适用：临床印取口腔模型。 3、规格：1.5㎏/袋。 | 袋
19 | 正畸橡皮圈 | 1、组成：结扎橡皮圈、分牙橡皮圈、牵引橡皮圈。 2、非无菌产品，一次性使用产品。 3、适用：口腔正畸治疗时，于结扎、分牙、牵引。 | 袋
20 | 定制式活动义齿（间隙保持器） | 1、由金属合金及复合树脂制作而成。 2、为恒牙萌出预留生长空间。 | 件
21 | 定制式活动义齿（平导） | 1、由复合树脂制作而成。 2、压低前牙，提供颌间间隙。 | 件
22 | 定制式活动义齿（铸造带环） | 1、由金属合金铸造而成。 2、用于活动义齿固位 | 颗
23 | 定制式活动义齿（推簧） | 1、为活动义齿中的金属部件，为牙用不锈钢丝弯制而成。 2、用于调节牙体位置。 | 件
24 | 正畸颊面管-标准传动双管掀盖网底直丝弓颊面管6 | 1、组成： 粘结型颊面管：颊面管体和粘结用网底二部分组成； 焊接型颊面管：颊面管体和焊接用底板二部分组成。 2、适用：牙列正畸。 3、规格型号：粘结型颊面管、焊接型颊面管 | 个
25 | 正畸粘接剂系统（绿胶） | 1、组成：粘接剂、预处理剂、酸蚀剂。 2 、适用：口腔正畸治疗时在牙齿表面粘接正畸矫治器。 | 套
26 | 矫正器 | 1、组成：硅橡胶、聚酰胺、热塑性橡胶、热塑性聚氨酯弹性体制成。 2、适用：儿童混合牙列期错颌畸形，调整。 | 套
27 | 牙科测量尺（测量台） | 1、非无菌提供。 2、适用：手动测量口腔中长度、角度、力度等参数。 | 个
28 | 牙齿美白剂（含凝胶） | 1、成分：过氧化氢 、聚丙烯酸 、甘油、水。 2、适用：外源性着色牙齿进行牙齿美白 | 套
29 | 齿科氧化锌丁香酚水门汀 | 1、组成：由粉剂和液剂组成。液剂：浅橙黄色油状液体、粉剂：白色；粉液能充分调和，调和后稠度均匀。 2、适用：牙科垫底和暂时充填用。 3、规格型号：每套：粉剂：10g*2、液：6ml*1。 | 套
30 | 根管充填器 | 1、工作部分渐细、横截面为圆形、端部扁平的手动器具。可重复使用。 2、作用：将充填材料压入目标位置。 | 根
31 | 一次性使用口腔涂药棒（小毛刷） | 1、组成：塑料杆、尼龙绒毛。 2、消毒要求：非无菌提供。 3、适用：清洁牙齿内污垢，将酸蚀剂、粘结剂、洞衬、氟保护漆、窝沟封闭剂涂敷到牙齿患处。 4、规格型号：中号100支/筒。 | 筒
32 | 口镜柄 | 1、铜质口镜柄采用GB4423中规定材料制成或GB/T1220中规定的材料制成。铜质产品表面经电镀镍铬处理，不锈钢产品表面经钝化处理。 2、适用：与口镜头连接，临床口腔检查使用。 3、不锈钢（六角柄）。 | 支
33 | 口腔开口器（牙垫） | 1、具有迫使和/或保持下颌张开的支持结构。在口腔手术治疗时，放在患者的牙齿之间，以保持口腔的开启。 2、消毒要求：非无菌提供。 3、适用：口腔手术中保持口腔开启。 4、规格型号：大号 紫色、中号 绿色、小号 黄色 2个/袋。 | 袋
34 | 牙科器械钳（正畸钳） | 1、组成：钳喙、关节、钳柄。 2、材质：不锈钢。 3、消毒要求：非无菌提供。 4、适用：牙科临床中完成固定、止血、剪切和去除等操作。 5、规格型号：穿鳃式、迭鳃式。 | 把
35 | 聚羧酸锌水门汀 | 1、组成：氧化锌,氧化镁,氟化钙(粉体)聚丙烯酸,酒石酸,去离子水(液体) 2、适用：窝洞的垫底或衬层。 3、规格型号：粉：30g、液：15ml /盒 | 盒
36 | 排龈线 | 1、组成：纯棉锁链状细线， 2、消毒要求：非无菌，一次性使用。 3、适用：分离、保护牙龈组织，吸收龈沟液，配合止血剂或分离剂用于牙科修复。 3、规格型号：000#/ 00# / 0# /1#/2#/3#。 | 个
37 | 牙用镊 | 1、材质：304不锈钢 2、适用：口腔科检查和治疗时夹持。 3、规格型号：长16cm,双弯有定位。 | 把
38 | 纤维桩（含钻套装） | 1、组成：玻璃纤维，环氧树脂。 2、尺寸：直径公差≤ ±0.05mm。弯曲强度：≥800MPa 、弹性模量10~50GPa。 内部孔隙：桩内10倍放大镜观察，无可见孔隙。 挤出粘接强度：≥1.5MPa。 3、适用：根管治疗后需要桩核为修复体提供固位的患牙。 4、规格型号：锥形固位桩， 20支/套。 | 套
39 | 纤维桩 | 1、组成：玻璃纤维，环氧树脂。 2、尺寸：长度尺寸不小于图纸标示值，直径公差≤ ±0.05mm。弯曲强度：≥800MPa 、弹性模量10~50GPa。 内部孔隙：桩内10倍放大镜观察，无可见孔隙。 挤出粘接强度：≥1.5MPa。 3、适用：根管治疗后需要桩核为修复体提供固位的患牙。 4、规格型号：锥形固位桩1.0，10支/盒。 | 盒
40 | 造牙粉 | 1、材质： Ⅰ型(热固型)：聚甲基丙烯酸甲酯、二氧化钛、钛黄组成。 II型(自凝型)：聚甲基丙烯酸甲酯（共聚）、二氧化钛、过氧化苯甲酰、钛黄组成。 2、适用：Ⅰ型(热固型)为义齿制作材料，II型(自凝型)为义齿临时修理材料。 3、规格型号：100g/瓶 | 瓶
41 | 义齿基托树脂II型(自凝牙托水) | 1、材质： I型(热固型)粉剂：聚甲基丙烯酸甲酯、二氧化钛组成;液剂：甲基丙烯酸甲酯组成。 II型(自凝型)粉剂：聚甲基丙烯酸甲酯(共聚)、二氧化钛、过氧化苯甲酰组成;液体：甲基丙烯酸甲酯、N,N-二羟丙基对甲苯胺组成。 2、适用：制作局部及全口义齿的基托。 3、规格型号：500ml/瓶 | 瓶
42 | 义齿基托树脂II型(自凝牙托粉) | 1、材质： I型(热固型)粉剂：聚甲基丙烯酸甲酯、二氧化钛;液剂：甲基丙烯酸甲酯。 II型(自凝型)粉剂：聚甲基丙烯酸甲酯(共聚)、二氧化钛、过氧化苯甲酰组成;液剂：甲基丙烯酸甲酯、N,N-二羟丙基对甲苯胺组成。 2、适用：制作局部及全口义齿的基托。 3、规格型号：100g/瓶 | 瓶
43 | 次氯酸钠消毒液 | 1、成分：次氯酸钠, 2、适用：根管消毒，对葡萄球菌、大肠杆菌有抑菌作用。 3、浓度：1%、0.5%、3% 3、规格型号：250ml/瓶 | 瓶
44 | 复合碘抑菌液(碘甘油） | 1、成分：碘，含有效碘8g/L-10g/L。 2、适用：口腔抑菌。 3、规格型号：20ml/瓶 | 瓶
45 | I型抑菌液（樟脑酚） | 1、成分：乙醇，70%-80%（v/v);苯酚加入量4.5%（v/v)。 2、适用：根管消毒，对葡萄球菌、大肠杆菌有抑菌作用。 3、规格型号：20ml/瓶 | 瓶
46 | II型抑菌液（甲醛甲酚） | 1、成分：甲酚，24.3%-29.7%（w/w)。 2、适用：口腔抑菌。 3、规格型号：20ml/瓶 | 瓶
47 | 光固化氢氧化钙间接盖髓剂 | 1、氨基甲酸酯双甲基丙烯酸酯(UDMA)、钡铝硅酸盐、硫酸钡、二氧化硅、三乙二醇二甲基丙烯酸酯(TEDMA)和氢氧化钙。 2、适用：间接盖髓剂，为其他充填材料垫底。 3、规格型号： 2.5g /支 | 盒
48 | 牙胶尖 | 1、组成：古塔胶、氧化锌、硫酸钡、钛白粉、碳酸镁、硬脂酸、颜料、滑石粉、液体石蜡油。 2、适用：牙髓炎及根尖周围组织疾病，患牙处打孔清洗后填充根管，配合药物使用达到治疗的目的。 | 盒
49 | 根管充填及修复材料 | 1、组成：氧化锆，硅酸三钙, 硅酸二钙, 聚乙二醇, 磷酸二氢钙，氢氧化钙、羟丙基甲基纤维素。 2、适用：根管的密封和充填。 3、规格型号：1ml[2g]/盒 | 盒
50 | 根管锉(根管荡洗针) | 1、组成：锉体、柄、橡胶限位块。 2、适用：根管治疗时，对根管的清洁与塑形。 3、材质：C1、C2、C3型根管锉采用钛镍合金丝材制成，C4型根管锉采用不锈钢丝材制成，可重复使用。 | 根
51 | 根管锉(K锉) | 1、材质：不锈钢制成的手持器械。工作端：刻纹或螺旋刃， 2、消毒要求：非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 3、适用：牙科治疗中对根管进行平整、塑形。 4、规格：6支/板 | 板
52 | 根管锉(H锉) | 1、材质：不锈钢制成的手持器械。工作端：刻纹或螺旋刃， 2、消毒要求：非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 3、适用：牙科治疗中对根管进行平整、塑形。 4、规格：6支/板 | 板
53 | 根管锉(R锉) | 1、材质：不锈钢制成的手持器械。工作端：刻纹或螺旋刃， 2、消毒要求：非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 3、适用：牙科治疗中对根管进行平整、塑形。 4、规格：6支/板 | 板
54 | 根管锉(扩大锉) | 1、材质：不锈钢制成的手持器械。工作端：刻纹或螺旋刃， 2、消毒要求：非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 3、适用：牙科治疗中对根管进行平整、塑形。 4、规格：6支/板 | 板
55 | 碘酚 | 1、成分：碘,含有效碘1%-3%(w/w)。 2、适用：口腔抑菌。 3、规格型号：20ml/瓶 | 瓶
56 | 碘仿粉 | 1、成分：碘仿，含量≥90% (w/w)。 2、作用：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌及白色念珠菌有抑菌作用。 3、规格型号：20g/瓶 | 瓶
57 | 碘仿纱条 | 1、材质：脱脂棉纱布、碘仿、甘油、乙醇等组成。 2、作用：对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌及白色念珠菌有抑菌作用。 3、规格型号：（长宽）：6*20cm/包 | 包
58 | 牙科一次性取模托盘 | 1、材质：塑料。 2、适用：便于印模材溢出固位防止脱模。 3、规格型号：S、M、L | 包
59 | 手调型暂时粘接水门汀不含丁香油 | 1、适用：树脂类修复体的暂时粘接。 2、规格型号：基质 25g 、粘接剂 25g/套 | 套
60 | 干髓抑菌糊剂 | 1、[A组分主要原料及加入量] :氧化锌加入量50%(w/w)、二气化硅加入量20%(w/w); [B组分主要有效成分及含量] ：乙醇,60~70%(v/v)、甲酚皂加入量5%(v/v)。 2、适用：金黄色葡萄球菌和大肠杆菌有抑菌作用。 3、规格型号：粉剂 10g 、液剂 10ml/套 | 套
61 | 一次性使用无菌注射器带针 | 1、组成：由针管、针座和针套组成。 2、适用：临床牙科注射用。 3、消毒要求：灭菌 3、规格：5ml | 支
62 | 金属注射器一次性针头 | 1、组成：由针管、针座和针套组成。 2、适用：临床牙科注射用。 3、消毒要求：灭菌 3、规格型号:21mm | 支
63 | 机用根管锉 | 1、材质：工作部分：镍钛合金材料,经过热处理后表面呈金色。止动片：硅胶材质；柄部里层：黄铜（牌号为Din 2.0401）,镀镍后表层：镀金涂层。 2、适用：根管成型、清理根管系统。 3、规格：6支/板 | 板